| Електроразпределение Север АД |  |
| --- | --- |

1.ПРЕВЕНЦИЯ

Електроразпределение Север АД пренася и разпределя електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

По дейността защита от бедствия, аварии, управление при кризисни ситуации и за намаляване риска от бедствия, структурата на дружеството за територията на област Разград работи с цел превенция в следните направления:

1.Основава и поддържа актуализиран състав на постоянен регионален щаб (ПРЩ) за област Разград. Съставът на ПРЩ е определен със заповед на Управителния съвет и се състои от председател, заместник председател, секретар и членове, за съответния Разпределителен обслужващ център (РОЦ), задължително лицата заемащи длъжностите Управител, Началник отдел експлоатация мрежи и средства за търговски измервания, Автомеханик, Отговорник склад и Инспектор безопасност на труда и опазване на околната среда.

2. Разработва и актуализира „Авариен план за защита при бедствия и аварии” за ПРЩ за област Разград. Планът съдържа основна и специализирана част, съобразно рисковете от видовете опасности специфични за обслужваната територия. Актуализиран план ежегодно се представя за съгласуване в съответната областна администрация, където се съхранява и втори екземпляр от него;

3. Взаимодейства с органите на областна и общински структури в съответствие със Закона за защита при бедствия, чрез работа в щабовете за изпълнение на областните и общински планове за защита при бедствия на лицензионната територия. Член на областния щаб е управителя или негов заместник-Началник отдел, а в работата и състава на общинските, биват включени служителите на длъжност Началник отдел или Отговорник мрежови измервателен район, с отговорности за съответната територия.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА

1. Възстановяване на електрозахранването и възстановяване на аварирали съоръжения:

Критерии за определяне на приоритетни обекти за захранване и съоръжения за възстановяване

Обектите и групите от консуматори, които се захранват с предимство, са регламентирани в Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Глава 2, Раздел 3, чл. 39, 40, 41, 42, където консуматорите са разделени в категории от „0” (нулева) до „3” (трета), като с най-голям приоритет са тези от „0” категория.

Към нулева категория се отнасят потребители, при които прекъсването на електроснабдяването може да застраши живота и здравето на хората, да предизвика заплаха за сигурността на държавата, значителни материални щети, разстройване на сложни технологични процеси, нарушаване функционирането на особено важни за икономиката обекти, системи за свръзка и телевизия. Към тях се включват:

а) Специалните инсталации и животоподдържащи системи в болници;

б) Сигналните и охранителните системи;

в) Системите за информиране на населението при бедствия;

г) Местата с ползване на аварийно и евакуационно осветление и др.

Към първа категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването предизвиква нарушаване на функциите на важни обекти от инфраструктурата на населени места, разстройване на сложни технологични процеси, масов брак на продукция със значителни загуби;

Към втора категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването предизвиква спиране на производството на масова продукция, престой на работници, съоръжения и промишлен транспорт, както и нарушаване на нормалните условия на живот на голям брой хора.

Към потребители втора категория се включват и жилищни сгради с високо застрояване, административни и обществени сгради и др.

Към трета категория се отнасят всички останали потребители, които не попадат в категориите - нулева, първа и втора.

2. Определяне на конкретни съоръжения за възстановяване

Извършва се според категорията консуматор, която представлява обекта: болници, пунктове на РД ПБЗН, охранителни системи, големи предприятия с непрекъсваем цикъл на работа, спирането на който би довел до масов брак и други дейности, които биха могли да създадат опасност за здравето и живота на големи групи от хора.

3. Определени отговорни органи и лица за осъществяване на дейността

Отговорност за управлението и координацията на действията в условия на бедствия носи Постоянния регионален щаб за действие при бедствия и аварии (ПРЩ) на РОЦ Русе/Разград, област Разград, чиито състав е назначен със заповед. Мероприятията по локализиране и отстраняване на авариите се осъществяват от аварийните екипи от електромонтьори – редовна смяна и домашно дежурство.

4. Дейности за намаляване на риска

Превантивните мерки за намаляване на риска от аварии по съоръженията се състоят главно в провеждането на ежегодни профилактики, които включват: оглед, почистване, подмяна на дефектирали елементи, подновяване на надписи и указателни табели, прочистване на просеки от клони и др., осигуряващи безаварийната работа при нормални условия. Осигурява се необходимия постоянен авариен резерв. Оборудват се екипите и транспортните средства с инструменти, материали, лични предпазни средства, санитарни и медицински средства и медикаменти.

5. Обучение на органите за управление и силите за реагиране

Персоналът, зает с отстраняване на авариите преминава ежегодно обучения по безопасност на труда и техническа експлоатация, за което на всеки служител се издават съответни документи, удостоверяващи квалификационната група и вида дейности, за които е обучен и има право да извършва.

2.ГОТОВНОСТ

Организацията за управление при кризи (ОУК) в Електроразпределение Север АД представляващо част от дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна, се реализира чрез изпълнението на определени роли в рамките на организационната структура, както и посредством функционирането на специално създадени звена във време на криза. Организацията на работата по време на криза и дейността за справяне с извънредни ситуации са изцяло съобразени с изискванията и нормите, дефинирани в създадените и утвърдени вътрешнофирмени Правила и процедури за управление при инциденти и кризи и Процедура от интегрираната система за управление Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране. В ОУК функционира Съвет за управление при кризи на дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, оглавяван от Ръководител Съвет за управление при кризи (СУК), който носи управленската отговорност за оперативното управление при кризи. Той се ръководи от Ръководител и се състои от основна група (редовни членове) и допълнителни членове в зависимост от ситуацията, избирани от предварително определена група мениджъри и служители в групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. Подпомаган е от работата на съответните Постоянни регионални щабове (ПРЩ) по места, за всяка административна област.

На ПРЩ за област Разград е възложено:

1. Да организира, ръководи, координира и контролира провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи от аварийните екипи на територията на съответния РОЦ в административна област Разград/община Разград, по електроразпределителната мрежа собственост на електроразпределителното дружество;

2. Да осигури взаимодействието на аварийните екипи на територията на областната и общинската администрация, със структурите на МО, МВР, ПБЗН и други ведомства;

3. Да организира при необходимост евакуация на служителите, при спазване изискванията на утвърдените за целта инструкции;

4. Да оказва методическа помощ при сформирането, обучението и подготовката на аварийните екипи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. Да изучава причините и условията за възникване на аварии по електроразпределителната мрежа и съоръжения на обслужваната територия на област Разград и община Разград и да прогнозира вероятните последствия от тях;

6. Да участва в работата на Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на област Разград и Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на община Разград.

Редът и начинът на действие на управителя на РОЦ и ПРЩ при привеждане в изпълнение на всеки авариен план, са регламентирани в Приложение от плана на РОЦ Русе/Разград, за област Разград.

3. РЕАГИРАНЕ

Организация на действията на органите за защита при бедствия, начин на взаимодействие между структурите на РОЦ Русе/Разград, област Разград и връзки с областните, общински и национални структури за преодоляване на бедствията.

Силите и средствата от екипи и техника за действие при бедствия и аварии по общини, са елемент от специализираните формирования с основни аварийни групи от съставните части на Единната спасителна система, за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи при изпълнение на Националния план за защита при бедствия.

3.1.Ръководство на структурите на РОЦ Русе/Разград, област Разград:

Осъществява се от Постоянния регионален щаб (ПРЩ), който се назначава от Управителния съвет на Електроразпределение Север АД със заповед. Работно място на ПРЩ е кабинетът на Управителя на РОЦ Русе/Разград в гр. Разград.

3.2 Сили и средства за реагиране:

Електроразпределение Север АД, РОЦ Русе/Разград, за територията на област Разград, разполага с 56 служители – електромонтьори, организационно разпределени в 26 екипа на пълно разположение в работно и извънработно време. Екипите и транспортната техника са оборудвани с инструменти, материали, лични предпазни средства, санитарни и медицински средства и медикаменти.

3.3 Аварийно-възстановителни екипи и техника:

| Община/Район | Брой аварийно-възстановителни екипи | Брой л.с. на аварийно-възст. екипи | Техника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Брой |
| Част от община Разград, община Цар Калоян и част от община Ветово | 6 | 13 | ЛАДА Нива Форд Рейнджър Тойота Хайлукс Ситроен Берлинго Дачия Дъстър | 2 3 1 1 1 |
| Част от община Разград, част от община Самуил и община Лозница | 6 | 13 | ЛАДА Нива Форд Рейнджър Тойота Хайлукс Дачия Дъстър | 2 3 1 1 |

При кризисни ситуации има възможност да се прегрупират и пренасочат технически екипи и техника от един към друг засегнат район в съответния РОЦ, както и от един към друг РОЦ.

Всеки член на екип разполага с мобилен телефон за връзка, а автомобилите са снабдени допълнително с мобилни устройства за връзка с ЦУМ. Подстанциите 110/20/10 kV се обслужват от специализирани дежурни аварийни групи, или от постоянен дежурен персонал, който дава информация за аварирали съоръжения, извършва превключвания по електропроводите и ги обезопасява за работа по нареждане на диспечера в ЦУМ.

3.4. Обслужвани райони и отговорни лица:

Началник отдел Експлоатация мрежи и средства за техническо измерване Изток – Венцислав Митков Илиев - 084/ 612- 314; 0887 711 860

Отговорник мрежови и измервателен район /МИР/ Разград 1-

Мирослав Пламенов Дончев

Отговаря за абонатите в гр. Разград  намиращи се от южната част на р.”Бели Лом”, гр. Лозница, с Пороище, с. Ушинци, с. Синя вода, с. Студенец, с. Крояч, с. Тръбач, с. Островче, с. Сейдол, с. Черковна, с. Ясеновец, с. Недоклан, с. Радинград, с. Мортагоново, с. Желязковец, с. Самуил,  с. Кривица, с. Хума, с. Богомилци, с. Каменар, с. Гороцвет, с. Веселина, с. Бели Лом, с. Градина, с . Манастирско, с. Трапище, с. Чудомир и с. Голям извор.

Отговорник мрежови и измервателен район Разград 2 –

Димитър Иванов Димитров – 084/612 317; 0884 703 099.

Отговаря за абонатите в гр. Разград намиращи се в северната част от р. „Бели Лом”, гр. Цар Калоян, гр. Сеново, с. Стражец, с. Гецово, с. Благоево, с. Балкански, с. Осенец, с. Дряновец, с. Езерче,с. Раковски, с. Костанденец, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Кривня,  с. Дянково,с. Сваленик, и района на ЖП гара Разград.

3.5. Органи, сили и общински структури на институции по места, с които ще се взаимодейства:

- Областен и общински координационни щабове за изпълнение на план за защита при бедствия;

- Областна дирекция на МВР;

- РД Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

- Областно пътно управление;

- Спешна медицинска помощ (СМП);

- Водоснабдяване и канализация (ВИК).

3.6. Ред за привличане на допълнителни сили от външни организации:

Регламентиран е в Инструкцията за привеждане в действие на Аварийния план за защита при бедствия и аварии. Извършва се само след съгласуване със Съвета за управление при кризи (СУК) на ЕНЕРГО-ПРО.

Редът и последователността в действията, се осъществява при спазване изискванията на Инструкция за реда и начина на действие на Управител РОЦ и Постоянния регионален щаб (ПРЩ) при привеждане в изпълнение на Аварийния план за защита при бедствия и аварии в Електро-разпределение Север АД.

4.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Възстановяването на разходите на външни организации за аварийни ремонти, използвана техника и др. се уреждат след представени отчети, след приключването на неотложните възстановителни дейности (при спазване изискванията на глави 6 и 7 от Закона за защита при бедствия) от държавния бюджет.

5.ПРОЦЕДУРИ

Съгласно чл. 31 ал.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), при пристигане на екипи от РД ПБЗН на мястото на аварията, командването на аварийно-възстановителните работи поема ръководител от това звено. Реда се осигурява от служители на ОД МВР.

По време на аварийно-възстановителните мероприятия, съгласно чл.34 т.6 и чл. 35 ал.3 т.4, в) и г) от ЗЗБ, всички физически лица и участници в аварийно-възстановителните действия, са длъжни да си сътрудничат, да информират екипите на външни организации за възможни опасности за здравето и живота им и на населението. Екипите се инструктират от отговорниците на райони да показват на случайно преминаващите граждани електросъоръжения, които не са обезопасени и са опасни за здравето и живота на хората и животните.