З А П О В Е Д
№ 318
гр. Разград 04.04.2025 г.
          Подадено е заявление с вх.№ 2117-58 от 02.07.2024 г.  от „Балканфарма-Разград“ АД, гр. Разград, с ЕИК: 826043828, чрез пълномощник Николай ………. Кънчев, съгласно Пълномощно с изх. № 7201 от 29.06.2023 г. на нотариус с рег. № 378 на Нотариалната камара за удостоверяване на подписите върху документ за приемане и одобряване на изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за подземна кабелна линия ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № XI-4071 „Паркинг и ФЕЦ“ в кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград, като се определя трасе с обща дължина от 291 м изцяло в урбанизирана територия.
            Трасето на ел. кабела започва от трафопост на „Балканфарма-Разград“ АД, разположен в сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 преминава през:
- поземлен имот с идентификатор 61710.503.501, начин на трайно ползване: „За първостепенна улица“, вид собственост: „Общинска публична“;
- поземлен имот с идентификатор 61710.503.6406, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, вид собственост: „Общинска частна“ и достига до главното разпределително табло на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № XI-4071 „Паркинг и ФЕЦ“ в кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград – собственост на възложителя.
Кабелната линия ще се осъществи с 9 бр. кабели в паралел CABT-4х185 mm2, положени подземно в свободен изкоп, с обща дължина от 291 м и сервитут от 495 м2.
Към преписката са налице:
- писмо с изх.№ И-4718/20.11.2024 г. от РИОСВ-Русе, с което информират възложителя, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по екологична оценка и не е  необходимо да се извършва  оценка за въздействието на околната среда;
- писмо с изх.№ 2Е3424С31F7/12.09.2024 г. от „Овергаз мрежи“ АД;
- съгласувателно становище с регистрационен индекс 95-Б-160 от 11.09.2024 г. на „Виваком България“ ЕАД;
- становище с изх. № 53-00-335 от 01.08.2024 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Разград;
           На заседанието на ОЕСУТ при Община Разград е разгледан проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за подземна кабелна линия ниско напрежение /НН/ 0,4 kV и с Решение № VI по Протокол № 3 от 27.03.2025 г.,  план схемата е приета  и допусната за одобряване по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ.
            На основание  гореизложеното и чл.129, ал.2, чл. 134, ал. 2, т. 8 и чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията,
З А П О В Я Д В А М:
            Одобрявам  изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за подземна кабелна линия ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № XI-4071 „Паркинг и ФЕЦ“ в кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от заповедта.
            Трасето е с обща дължина от 291 м и сервитут от 495 м2 изцяло в урбанизирана територия.
            Одобрявам част „Пътна“ към план схема /ПС/ за подземна кабелна линия ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот /УПИ/ с № XI-4071 „Паркинг и ФЕЦ“ в кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от заповедта.
Настоящата заповед да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Разград пред Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията.
ПОЛИНА ИВАНОВА
За кмет на Община Разград
Заместник - кмет на Община Разград
/определена със Заповед № 1480 от 28.11.2023 г. на Кмета на Община Разград/